建築物雨水貯留利用之水質建議值

| 水質項目 | 單位 | 限值 |
| --- | --- | --- |
| 總大腸桿菌數 (Total Coliforms) | CFU/100mL | ＜500 |
| 糞便大腸桿菌數 (Fecal Coliforms) | CFU/100mL | ＜200 |
| 外觀 | -- | 無不舒適 |
| 臭味 | -- | 無不舒適 |