連江縣自來水廠淨水場輻射污染加強監測計畫

- 依據經濟部100年9月9日經授水字第10020223560號公告辦理。

- 各淨水場背景：

本縣行政區域分為四個鄉，由五座主要島嶼組成，縣治位於南竿鄉。各鄉皆有淨水場站及海水淡化廠產製自來水供應軍民民生所需。各淨水場站條列如下：

  - 南竿：勝利淨水場、儲水沃淨水場、南竿二期海淡廠、南竿三期海淡廠。

  - 北竿：坂里淨水場、北竿海淡廠。

  - 莒光：東莒供水站、西莒淨水場、西莒海淡廠。

  - 東引：東湧淨水場、東引海淡廠。

- 淨水場輻射污染加強監測計畫：

  - 原水取樣點：南竿勝利水庫壩堤抽水平台。

  - 淨水場出水口取樣點：勝利淨水場清水池、儲水沃淨水場清水池前南竿三期海淡水進水口。

  - 監測項目：α輻射濃度、β輻射濃度、γ輻射濃度、放射線核種。

  - 平時除配合行政院原子能委員會進行水庫環境背景值監測外；每半年一次，配合本廠例行性委外水質檢測，委託具環保署認可之檢測公司採取水樣，送具輻射檢測能力單位檢驗。

  - 當國內、鄰近國家或地區發生核子事故、行政院原子能委員會發布有輻射塵污染之虞或中央災害應變中心通知時，採集自來水水樣送輻射檢測單位檢測，各項措施實施頻率及作業如下：

    - 每日一次監看行政院原子能委員會所設空氣輻射偵測站環境輻射劑量。

    - 環境輻射劑量0.2微西弗／時以下，每月一次送檢自來水水樣。

    - 環境輻射劑量0.2至20微西弗／時，每週一次送檢自來水水樣。

    - 前述2、3之自來水水樣檢測頻率，視主管機關依實際狀況調整或解除。

    - 自來水水樣檢測總α輻射濃度大於200Bq／m3或總β輻射濃度大於550Bq／m3，且年有效輻射劑量大於40μSv時，水庫原水輻射檢測頻率每日二次，必要時增加次數；清水輻射檢測頻率每日二次，必要時增加次數。

    - 採樣由本廠人員穿戴口罩、手套等，身體盡量避免暴露於空氣中，於採樣點進行採樣。以乾淨瓶子盛裝樣本5000毫升，自行送達或寄送清華大學原子科技發展中心、台灣電力公司放射試驗室、原能會輻射偵測中心，或原能會核能研究所進行檢測。

    - 檢測結果公布於本廠網頁。

- 年度彙整自來水水樣檢測輻射濃度之年度報表，檢送主管機關備查。

- 自來水樣檢測輻射濃度超過商品輻射限量標準所規定之飲用水標準或行政院原子能委員會頒佈「核子事故民眾防護行動規範」所定銫-134、銫-137、釕-103、釕-106、鍶-89、碘-131、鍶-90、鋂-241、鈽-238及鈽-239之行動基準時，立即通報中央災害應變中心、行政院原子能委員、經濟部災害緊急應變小組、連江縣政府及有關機關（構）。