| 附錄3-2 台灣地區民國99年96座主要水庫水量運用及泥砂淤積分析 單位：百萬立方公尺 |
| --- |
| 區別 | 水庫名稱 | 集水區面積（平方公里） | 完工當年 總容量 | 完工當年有效容量 | 最近施測總容量 | 最近年測 有效容量 | 99年水庫供水量 | 99年水庫進水量 | 單位面積 年進水量 | 水庫 運用率 | 水庫淤砂量 | 淤砂率 | 集水區平均年沖刷深度 （公分） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總量 | 年平均 | (%) |  |
| 北 區 | 新 山 | 1.60 | 9.99 | 9.91 | 10.09 | 10.02 | 6.55 | 8.31 | 離槽 | 0.65 | (0.10) | (0.01) | (1.00) | (0.60) |
|  | 西 勢 | 6.50 | 0.45 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 9.97 | 11.45 | 1.76 | 23.19 | 0.02 | 0.00 | 4.44 | 0.00 |
|  | 翡 翠 | 303.00 | 406.00 | 344.09 | 382.53 | 335.34 | 13.04 | 865.04 | 2.85 | 0.04 | 23.47 | 1.04 | 5.78 | 0.34 |
|  | 直 潭 | 0.68 | 4.20 | 3.63 | 2.60 | 1.92 | 73.92 | 1,435.12 | 2,113.57 | 38.52 | 1.60 | 0.05 | 38.10 | 7.54 |
|  | 石 門 | 763.40 | 309.12 | 251.88 | 213.14 | 207.31 | 904.53 | 969.75 | 1.27 | 4.36 | 95.98 | 2.06 | 31.05 | 0.27 |
|  | 寶 山 | 3.20 | 5.74 | 5.38 | 5.12 | 5.00 | 41.34 | 43.25 | 13.51 | 8.27 | 0.62 | 0.03 | 10.80 | 0.95 |
|  | 寶 二 | 2.88 | 32.18 | 31.34 | 31.90 | 31.41 | 42.20 | 56.69 | 19.68 | 1.34 | 0.28 | 0.07 | 0.87 | 2.48 |
|  | 鳶山堰 | 88.00 | 1.26 | 1.26 | 4.77 | 4.29 | 233.23 | 389.96 | 4.43 | 54.36 | (3.51) | (0.14) | (278.57) | (0.16) |
|  | 阿玉壩 | 71.00 | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.00 | 231.61 | 3.26 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 21.43 | 0.00 |
|  | 羅好壩 | 207.00 | 0.31 | 0.26 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 523.91 | 2.53 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 9.68 | 0.00 |
|  | 桂山壩 | 313.00 | 0.42 | 0.13 | 0.42 | 0.40 | 0.00 | 920.00 | 2.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 青 潭 | 0.23 | 0.33 | 0.09 | 0.74 | 0.15 | 279.50 | 1,219.40 | 5,256.03 | 1,850.99 | (0.41) | (0.01) | (124.79) | (5.21) |
|  | 粗坑壩 | 651.80 | 0.34 | 0.33 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 1,793.45 | 2.75 | 0.00 | - | - | - | - |
|  | 羅東攔河堰 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 榮華壩 | 561.00 | 12.40 | 12.40 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 689.16 | 1.23 | 0.00 | 6.10 | 0.23 | 49.19 | 0.04 |
|  | 隆恩堰 | - | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 上坪攔河堰 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | 2,973.29 | 783.00 | 661.39 | 658.49 | 602.99 | 1,591.25 | 9,157.09 | - | - | 124.11 | 3.33 | - | 5.67 |
| 中 區 | 大 埔 | 100.00 | 9.26 | 7.78 | 5.41 | 5.34 | 36.73 | 179.58 | 1.80 | 6.88 | 3.85 | 0.08 | 41.58 | 0.08 |
|  | 永和山 | 4.80 | 29.58 | 28.42 | 28.67 | 28.10 | 60.51 | 67.57 | 離槽 | 2.15 | 0.91 | 0.04 | 3.09 | 0.90 |
|  | 明 德 | 61.08 | 17.70 | 16.40 | 12.85 | 12.76 | 24.71 | 82.15 | 1.34 | 1.94 | 4.85 | 0.12 | 27.40 | 0.20 |
|  | 德 基 | 592.00 | 262.21 | 183.00 | 193.09 | 151.90 | 0.00 | 625.19 | 1.06 | 0.00 | 69.12 | 1.86 | 26.36 | 0.31 |
|  | 谷 關 | 707.75 | 17.10 | 12.50 | 4.42 | 4.34 | 0.00 | 1,071.11 | 1.51 | 0.00 | 12.68 | 0.26 | 74.15 | 0.04 |
|  | 石 岡 | 1,061.00 | 2.40 | 1.84 | 1.90 | 1.42 | 566.85 | 2,014.33 | 1.90 | 399.19 | 0.50 | 0.05 | 20.78 | 0.00 |
|  | 霧 社 | 219.00 | 150.00 | 146.00 | 53.79 | 50.52 | 0.00 | 547.82 | 2.50 | 0.00 | 96.21 | 1.88 | 64.14 | 0.86 |
|  | 日月潭 | 17.00 | 171.62 | 151.12 | 145.73 | 133.14 | 1.05 | 847.65 | 離槽 | 0.01 | 25.89 | 0.34 | 15.09 | 2.01 |
|  | 鯉魚潭 | 53.45 | 126.00 | 119.87 | 119.08 | 115.65 | 326.68 | 394.82 | 離槽 | 2.82 | 6.92 | 0.39 | 5.49 | 0.72 |
|  | 頭 社 | 0.55 | 0.30 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.57 | 0.82 | 離槽 | 2.70 | 0.08 | - | 25.98 | - |
|  | 青山壩 | 595.80 | 0.69 | 0.41 | 0.69 | 0.44 | 0.00 | 604.67 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 天輪壩 | 827.00 | 0.82 | 0.54 | 0.55 | 0.36 | 0.00 | 1,234.16 | 1.49 | 0.00 | 0.27 | 0.01 | 32.93 | 0.00 |
|  | 馬鞍壩 | 916.40 | 0.58 | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.00 | 1,460.09 | 1.59 | 0.00 | 0.15 | 0.01 | 25.86 | 0.00 |
|  | 武界壩 | 501.00 | 14.00 | 14.00 | 1.17 | 1.08 | 0.92 | 927.89 | 1.85 | 0.86 | 12.84 | 0.18 | 91.68 | 0.04 |
|  | 明湖下池 | 37.00 | 9.76 | 8.26 | 8.45 | 7.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.30 | 0.05 | 13.35 | 0.14 |
|  | 明潭下池 | 20.45 | 14.40 | 12.00 | 12.57 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 0.10 | 12.72 | 0.50 |
|  | 銃櫃壩 | 3.82 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.02) | (0.00) | (17.27) | (0.01) |
|  | 集集攔河堰 | 2,034.00 | 10.05 | 10.05 | 4.25 | 4.25 | 1,899.55 | 2,768.89 | 1.36 | 446.95 | 5.80 | 0.65 | 57.71 | 0.03 |
|  | 士林攔河堰 | 447.12 | 1.05 | 0.75 | 0.59 | 0.58 | 187.50 | 642.51 | 1.44 | 323.28 | 0.46 | 0.05 | 43.62 | 0.01 |
|  | 劍潭 | 42.25 | 0.79 | 0.78 | 0.52 | 0.52 | 11.07 | 29.35 | 0.69 | 21.33 | - | - | - | - |
|  | 小計 | 8,241.47 | 838.41 | 714.48 | 594.51 | 529.86 | 3,116.16 | 13,498.60 | - | - | 243.64 | 6.08 | - | 5.83 |
| 註1：石岡壩於民國88年921地震時受損。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註2：水庫運用次數指水庫一定期間內(一般為1年)，所放出總水量與水庫當時有效容量之比值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 註3：（）表示負數。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註4：水庫運用率係以供水量除以最近施測年有效容量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附錄3-2 台灣地區民國99年96座主要水庫水量運用及泥砂淤積分析(續1) 單位：百萬立方公尺 |
| --- |
| 區別 | 水庫名稱 | 集水區面積（平方公里） | 完工當年總容量 | 完工當年有效容量 | 最近施測總容量 | 最近年測有效容量 | 99年水庫供水量 | 99年水庫進水量 | 單位面積年進水量 | 水庫運用次數 | 水庫淤砂量 | 淤砂率 | 集水區平均年沖刷深度 （公分） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總 量 | 年平均 | (%) |  |
| 南 區 | 仁義潭 | 3.66 | 29.11 | 27.32 | 27.10 | 25.80 | 63.24 | 64.96 | 離槽 | 2.45 | 2.02 | 0.10 | 6.92 | 2.68 |
|  | 蘭 潭 | 2.09 | 9.80 | 9.23 | 9.78 | 9.25 | 26.73 | 26.98 | 離槽 | 2.89 | 0.02 | 0.00 | 0.17 | 0.02 |
|  | 鹿寮溪 | 7.50 | 3.78 | 3.57 | 0.90 | 0.90 | 1.38 | 16.35 | 2.18 | 1.53 | 2.88 | 0.04 | 76.12 | 0.55 |
|  | 白 河 | 26.55 | 25.09 | 22.53 | 9.70 | 9.70 | 24.14 | 46.43 | 1.75 | 2.49 | 15.40 | 0.35 | 61.36 | 1.31 |
|  | 德元埤 | 32.11 | 3.85 | 3.85 | 1.79 | 1.79 | 9.45 | 39.47 | 1.23 | 5.28 | 2.06 | 0.04 | 53.51 | 0.12 |
|  | 尖山埤 | 10.28 | 8.11 | 8.11 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 8.81 | 0.86 | 0.00 | 6.87 | 0.10 | 84.71 | 0.97 |
|  | 曾 文 | 481.00 | 748.40 | 631.20 | 491.59 | 491.59 | 0.00 | 1,009.54 | 2.10 | 0.00 | 256.81 | 6.91 | 34.31 | 1.44 |
|  | 南 化 | 108.30 | 154.41 | 144.33 | 101.58 | 101.58 | 208.04 | 315.00 | 離槽 | 2.05 | 52.83 | 3.03 | 34.21 | 2.80 |
|  | 烏山頭 | 58.24 | 154.15 | 130.77 | 80.85 | 80.85 | 624.42 | 573.99 | 離槽 | 7.72 | 73.30 | 0.91 | 47.55 | 1.56 |
|  | 鏡 面 | 2.73 | 1.15 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.82 | 6.01 | 2.20 | 0.81 | 0.08 | 0.00 | 6.96 | 0.10 |
|  | 鹽水埤 | 5.74 | 0.76 | 0.76 | 0.51 | 0.45 | 0.40 | 7.63 | 1.33 | 0.89 | 0.25 | 0.00 | 32.54 | 0.08 |
|  | 虎頭埤 | 7.15 | 1.35 | 1.35 | 1.28 | 1.07 | 1.85 | 8.17 | 1.14 | 1.73 | 0.07 | 0.00 | 5.19 | 0.01 |
|  | 阿公店 | 31.87 | 27.74 | 20.50 | 16.87 | 16.67 | 16.46 | 59.49 | 1.87 | 0.99 | 10.87 | 0.19 | 39.19 | 0.59 |
|  | 澄清湖 | 3.59 | 4.12 | 3.43 | 4.12 | 3.37 | 223.37 | 113.51 | 離槽 | 66.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 鳳 山 | 2.75 | 9.20 | 8.50 | 7.61 | 7.51 | 136.96 | 137.56 | 離槽 | 18.23 | 1.59 | 0.06 | 17.32 | 2.34 |
|  | 牡 丹 | 69.20 | 31.19 | 30.55 | 27.93 | 27.93 | 48.85 | 147.25 | 2.13 | 1.75 | 3.26 | 0.23 | 10.45 | 0.33 |
|  | 龍鑾潭 | 4.01 | 3.76 | 3.63 | 3.75 | 3.41 | 0.00 | 5.99 | 1.49 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.27 | 0.00 |
|  | 玉峰堰 | 378.32 | 0.50 | 0.50 | 0.16 | 0.13 | 7.39 | 17.67 | 0.05 | 56.86 | 0.34 | - | 68.00 | - |
|  | 高屏溪攔河堰 | 4.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 316.95 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
|  | 觀音湖 | 0.51 | 0.44 | 0.42 | 0.70 | 0.66 | 0.12 | 1.07 | 2.09 | 0.19 | (0.27) | - | (60.36) | - |
|  | 甲仙攔河堰 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
|  | 中正湖 | 6.30 | 0.54 | 0.39 | 0.54 | 0.39 | 3.21 | 0.00 | 0.00 | 8.20 | - | - | - | - |
|  | 內埔子 | 3.19 | 0.91 | 0.91 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 4.54 | 1.42 | 1.03 | 0.23 | 0.00 | 25.27 | 0.11 |
|  | 東港溪攔河堰 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86.77 | 0.00 | - | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | 1,834.15 | 1,218.35 | 1,052.83 | 789.75 | 785.99 | 1,858.54 | 2,610.41 | - | - | 428.61 | 11.97 | - | 15.02 |
| 東 部 | 酬勤 | 1.46 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.47 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - |
|  | 溪畔壩 | 510.10 | 0.35 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 743.36 | 1.46 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 28.25 | 0.00 |
|  | 龍溪壩 | 53.70 | 0.24 | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 208.63 | 3.89 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 19.92 | 0.00 |
|  | 木瓜壩 | 145.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.39 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.32 | 0.00 |
|  | 水簾壩 | 284.00 | 0.22 | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 20.02 | 0.07 | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 36.36 | 0.00 |
|  | 南溪壩 | 158.00 | 0.73 | 0.73 | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - |
|  | 小計 | 1,152.96 | 1.62 | 1.52 | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1,072.87 | - | - | 0.23 | 0.00 | - | 0.00 |

附錄3-2　台灣地區民國99年96座主要水庫水量運用及泥砂淤積分析(續2)

| 區別 | 水庫名稱 | 集水區面積 （平方公里） | 完工當年 總容量 | 完工當年 有效容量 | 最近施測 總容量 | 最近年測 有效容量 | 99年水庫 供水量 | 99年水庫進水量 | 單位面積年進水量 | 水庫運用次數 | 水庫淤砂量 | 淤砂率 | 集水區平均年沖刷深度（公分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 總 量 | 年平均 | (%) |  |
| 澎 湖 地 區 | 成 功 | 5.11 | 1.08 | 1.08 | 1.22 | 1.16 | 1.02 | 0.47 | 0.09 | 0.88 | (0.14) | (0.00) | (12.96) | (0.09) |
|  | 東 衛 | 1.30 | 0.19 | 0.19 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.12 | 0.09 | 1.05 | (0.17) | (0.01) | (90.81) | (0.53) |
|  | 興 仁 | 2.27 | 0.68 | 0.68 | 0.92 | 0.83 | 0.73 | 0.15 | 0.06 | 0.88 | (0.24) | (0.01) | (35.88) | (0.41) |
|  | 赤 崁 | 2.14 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 6.59 | 0.54 | 0.18 | 地下水庫 | 0.08 | 0.00 | - | 0.00 | - |
|  | 西 安 | 0.82 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.53 | (0.02) | (0.00) | (8.33) | (0.18) |
|  | 小 池 | 1.05 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.31 | (0.02) | (0.00) | (10.53) | - |
|  | 七 美 | 1.14 | 0.23 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.57 | (0.02) | (0.00) | (8.89) | (0.13) |
|  | 烏溝蓄水塘 | 1.46 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.98 | 0.00 | - | 9.09 | - |
|  | 小 計 | 15.29 | 9.22 | 9.22 | 9.83 | 9.63 | 2.97 | 1.17 | - | - | (0.61) | (0.03) | - | (1.33) |
| 離 島 地 區 | 山西 | 0.84 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 擎天 | 1.50 | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 13.62 | 0.07 |
|  | 榮湖 | 2.30 | 0.58 | 0.58 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.13 | 0.06 | 0.00 | 0.13 | 0.00 | 22.75 | 0.18 |
|  | 金沙 | 5.93 | 0.57 | - | 0.57 | 0.57 | 0.36 | 0.56 | 0.09 | 0.63 | (0.57) | (0.03) | 0.00 | (0.51) |
|  | 田浦 | 7.10 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.08 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 太湖 | 7.41 | 1.66 | 1.66 | 1.69 | 1.69 | 1.21 | 1.56 | 0.21 | 0.71 | (0.03) | (0.00) | (2.05) | (0.01) |
|  | 瓊林 | 1.53 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 6.36 | 0.07 |
|  | 蘭湖 | 1.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.19 | 0.18 | 0.14 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 陽明湖 | 1.63 | 0.36 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 27.78 | 0.63 |
|  | 蓮湖 | 1.12 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.75 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.00 |
|  | 菱湖 | 0.37 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.01 | 0.07 | 0.18 | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 4.26 | 0.03 |
|  | 西湖 | 1.90 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.11 | 0.17 | 0.09 | 0.23 | (0.00) | (0.00) | (0.06) | (0.00) |
|  | 金湖 | 7.60 | 4.30 | 4.30 | 0.35 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.95 | 0.04 | 91.86 | 0.53 |
|  | 板里 | - | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | - | 1.13 | (0.03) | - | (24.54) | - |
|  | 東湧 | - | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.38 | 0.22 | - | 4.88 | 0.01 | - | 11.49 | - |
|  | 邱桂山 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 44.18 | 2.09 |
|  | 儲水沃 | 0.39 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 8.92 | (0.01) | (0.00) | (13.03) | (0.07) |
|  | 津沙 | 0.24 | 0.06 | 0.06 | 0.60 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (0.54) | (0.03) | (900.00) | (10.89) |
|  | 勝利 | 0.76 | 0.22 | 0.22 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | (0.05) | (0.00) | (24.27) | (0.29) |
|  | 津沙一號 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 后沃 | 0.52 | 0.56 | 0.46 | 0.47 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | - | 16.07 | - |
|  | 小計 | 42.62 | 11.13 | 10.46 | 7.42 | 6.86 | 3.95 | 3.78 | - | 0.58 | 3.14 | (0.00) | - | (8.16) |
| 台灣總計 | 14,259.78 | 2,861.74 | 2,449.89 | 2,061.29 | 1,936.61 | 6,572.86 | 26,343.91 | - | - | 799.11 | 21.36 | - | 17.04 |
| 註1：阿公店水庫進行排空清淤作業。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 註2：水庫運用次數指水庫一定期間內(一般為1年)，所放出總水量與水庫當時有效容量之比值。 |  |  |  |  |  |  |  |