## 表53
表53 自 來 水 供 水 設 備 及 管 線 長 度 | [7 empty] | Table 53. Installations of Water Supply
年 底 別 及 機 關 別 |  | 供水系統數 | 設 備 |  |  |  |  | Installations | [7 empty] | 管 線 長 度
|  |  | 電動抽水機數 | 混凝池 |  | 沈澱池 |  | 過濾池 |  | 清水池 |  | 配水池 |  | 管理用水量計 Management of Water Meters | 用戶水量計 | Total Length of
|  | No. of | No. of | Agitation Reservoir |  | Sedimenctation Basin |  | Storage Tank |  | Finished Water Reservoir |  | Distribution Reservoir |  |  | Users of | Distribution
Year and Executing Units |  | Areas | Election | 個 數 | 總容量 | 個 數 | 總容量 | 個數 | 總面積 | 個 數 | 總容量 | 個數 | 總容量 |  | Water Meters | Main Pipe
|  | Served | Pumps | No. of | Total Capacity | No. of | Total Capacity | No. of | Total Area | No. of | Total Capacity | No. of | Total Capacity |  |  | (公里 Km)
|  |  | (座 Set) | Tank | (立方公尺M3) | Basins | (立方公尺M3) | Filters | (平方公尺M2) | Filters | (立方公尺M3) | Tank | (立方公尺M3) | （只 Piece) | （只 Piece)
民 國 98 年 底 | 2009 | 169 | 7923 | 757 | 468659 | 618 | 1021041 | 1681 | 201179 | 803 | 2248878 | 1369 | 2389193 | 3803 | 7981215 | 60342
民 國 99 年 底 | 2010 | 168 | 8048 | 761 | 468888 | 620 | 1008644 | 1663 | 193731 | 764 | 2328271 | 1415 | 2327562 | 3943 | 8231571 | 61342
民 國 100 年 底 | 2011 | 160 | 8243 | 783 | 394283 | 631 | 1081508 | 1645 | 187411 | 773 | 2435651 | 1412 | 2304135 | 4063 | 8273252 | 61888
民 國 101 年 底 | 2012 | 160 | 8317 | 783 | 394346 | 629 | 1083541 | 1636 | 185286 | 789 | 2453246 | 1409 | 2356533 | 3549 | 8405152 | 62469
民 國 102 年 底 | 2013 | 160 | 8346 | 803 | 397284 | 629 | 1091597 | 1620 | 182278 | 773 | 2484179 | 1402 | 2369353 | 3566 | 8458245 | 63246
民 國 103 年 底 | 2014 | 159 | 8550 | 893 | 420758 | 643 | 1148211 | 1655 | 187565 | 760 | 2553664 | 1400 | 2378613 | 3557 | 8628197 | 63633
民 國 104 年 底 | 2015 | 159 | 8686 | 901 | 421026 | 647 | 1157133 | 1659 | 187803 | 761 | 2557684 | 1411 | 2426335 | 3634 | 8776741 | 64422
民 國 105 年 底 | 2016 | 154 | 8762 | 905 | 421237 | 646 | 1162388 | 1664 | 188564 | 766 | 2583755 | 1412 | 2461471 | 3702 | 8936241 | 64973.016
民 國 106 年 底 | 2017 | 154 | 8959 | 939 | 423447 | 670 | 1173823 | 1699 | 189106 | 770 | 2624209 | 1425 | 2608078 | 3732 | 9001181 | 65915
民 國 107 年 底 | 2018 | 149 | 9024 | 895 | 420852.98 | 639 | 1161029.54 | 1673 | 185600.6 | 764 | 2618229.24 | 1432 | 2675617.08 | 3813 | 9092347 | 69837.96
台灣自來水股份有限公司 |  | 139 | 8212 | 781 | 303129 | 539 | 845515 | 1490 | 160538 | 740 | 2331893 | 1217 | 2204687 | 3505 | 7368212 | 62369
Taiwan Water Supply Corporation
第一管理處 |  | 5 | 724 | 58 | 6118 | 49 | 45365 | 87 | 9280 | 30 | 49114 | 111 | 102400 | 236 | 455016 | 2104
1st District Administration
第二管理處 |  | 2 | 516 | 122 | 23514 | 49 | 86891 | 79 | 14105 | 16 | 280596 | 82 | 330895 | 98 | 916732 | 6089
2nd District Administration
第三管理處 |  | 15 | 919 | 105 | 28460 | 43 | 57125 | 102 | 11945 | 32 | 172816 | 160 | 313185 | 188 | 543440 | 5383
3rd District Administration
第四管理處 |  | 25 | 1644 | 70 | 34983 | 79 | 148140 | 207 | 36945 | 123 | 282972 | 230 | 432809 | 464 | 1229194 | 9073
4th District Administration
第五管理處 |  | 6 | 990 | 112 | 14823 | 78 | 65138 | 235 | 14652 | 93 | 436430 | 135 | 113553 | 557 | 533320 | 7963
5th District Administration
第六管理處 |  | 2 | 589 | 106 | 126733 | 69 | 77863 | 87 | 11744 | 16 | 147120 | 178 | 354804 | 340 | 750994 | 7838
6th District Administration
第七管理處 |  | 35 | 1267 | 99 | 41981 | 79 | 225318 | 256 | 31924 | 214 | 573576 | 97 | 248002 | 674 | 1269992 | 10797
7th District Administration
第八管理處 |  | 10 | 238 | 34 | 3215 | 11 | 18448 | 53 | 4155 | 35 | 77415 | 27 | 18772 | 126 | 182644 | 2600
8th District Administration
第九管理處 |  | 12 | 193 | 14 | 3138 | 20 | 16366 | 56 | 8811 | 27 | 48550 | 64 | 22185 | 208 | 113686 | 1892
9th District Administration
第十管理處 |  | 18 | 229 | 18 | 1578 | 20 | 17031 | 80 | 6199 | 76 | 43016 | 28 | 7380 | 162 | 76780 | 1684
10th District Administration
第十一管理處 |  | 8 | 575 | 19 | 5363 | 8 | 1274 | 210 | 4632 | 72 | 164218 | 43 | 134740 | 366 | 388643 | 5152
11th District Administration
第十二管理處 |  | 1 | 328 | 24 | 13222 | 34 | 86556 | 38 | 6146 | 6 | 56070 | 62 | 125962 | 86 | 907771 | 1794
12th District Administration
臺北自來水事業處 |  | 1 | 657 | 82 | 117183.98 | 82 | 312392.54 | 158 | 19608.6 | 13 | 277926.24 | 140 | 448865.08 | 165 | 1697495 | 4021.96
Taipei Water Department
金門縣自來水廠 |  | 4 | 88 | 6 | 332 | 6 | 1146 | 25 | 5454 | 4 | 6000 | 18 | 14370 | 62 | 23872 | 371
Kinmen County Water Supply Plant
連江縣自來水廠 |  | 5 | 67 | 26 | 208 | 12 | 1976 | 0 | 0 | 7 | 2410 | 57 | 7695 | 81 | 2768 | 3076
Lienchiang County Water Supply Plant
資料來源：台灣自來水股份有限公司、臺北自來水事業處、金門縣自來水廠、連江縣自來水廠。 | [7 empty] | Data Source: Taiwan Water Supply Corporation, Taipei Water Department, Kinmen County Water Supply Plant,
附 註：本表「混凝池總容積」立方公尺數總計與細項和或有不符，係小數點以下採四捨五入進位所致。 | [7 empty] | Lienchiang County Water Supply Plant.











